|  |  |
| --- | --- |
| **Заказ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | «Согласовано»Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Опросный лист на КТП-СЭЩ®-К в габарите до 63 кВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опросный параметр | Типовое исполнение подстанции | Возможные опции |
| Количество КТП-СЭЩ®-К, шт. |  |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 |  |
| Класс напряжения ВН, кВ | 6 |  |
| 10 |  |
| Сочетание вводов ВН-НН (В-воздух, К-кабель) | ВВ **1)** |  |
| ВК |  |
| Узел установки разъединителя 6(10) кВ в комплекте поставки | РЛНД-СЭЩ® | РЛК-СЭЩ® | нет |
| на отдельно стоящей опоре |
| Защита от перенапряженийна стороне ВН (6(10) кВ) | РВО | ОПН |
| нет |
| Тип силового трансформатора | ТМГ-СЭЩ® | ТМ-СЭЩ® до 100кВА |
| Схема и группа соединенийобмоток трансформатора | Y/YН-0 | ∆/ YН-11 |
| Y/ZН-11 |
| Силовой трансформатор в комплекте поставки | да | нет |
| Ввод 0,4 кВ | Коммутационный аппарат | ВР32-37 | CVS, NSX\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2)** |
| Учет электроэнергии  | да | нет |
| Наличие электронного счетчика трансформаторного включения | Активной энергии | Меркурий 230АМ-03 |  |
| Активной и реактивной энергии | Меркурий 230АR-03R | СЭТ-4ТМ.03M.09ПСЧ-4ТМ.05М.17ЦЭ6850М **3)**СЕ302.S33.543JАльфа **4)** |
| Измерения тока и напряжения  | нет | да |
| Защита от перенапряженийна стороне НН (0,4 кВ) | нет | РВН |
| ОПН |
| Фидер уличного освещения | наличие | нет | да **6)** |
| Номин. ток, А (аппарат) | 16 (предохр.) | 25 (предохр.) | 40 (выкл.) **5)** | 63 (выкл.) **5)** | 100 (выкл.)**5)** |
| Внешняя розетка | наличие | нет | да |
| номин. ток розетки, А | 60 | 100 |
| номин. ток выключателя, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Тип транспортировки | ж/д транспорт | автотранспорт |

Количество фидеров отходящих линий по токам расцепителей (суммарное не более 7-ми аппаратов)

|  |  |
| --- | --- |
| Аппарат | CVS, NSX стационарного исполнения |
| 100  | 160  |  250  |
| Iн.р., А | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Внимание!** **Перед заполнением опросного листа, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с ТИ-208-2017.**

**Внимание!** Если сумма значений номинальных токов линейных аппаратов 0,4кВ превышает номинальный ток установленного силового трансформатора, ответственность за работоспособность подстанции несет заказчик.

При заполнении опросного листа необходимо обвести необходимые параметры. Представленные опции в графе «Типовое исполнение» возможно заменить на представленные варианты в графе «Возможные опции».

1. При сочетании вводов «ВВ» воздушный вывод возможен **не более чем для пяти линий** с учетом линии уличного освещения. Для остальных вывод кабелем.
2. Обозначение автоматического выключателя указывается заказчиком.
3. ЦЭ6850М 0.2S/0.5 220В 5-7.5А 2Н 1Р ШЗ1.
4. На счетчики «Альфа» необходимо заполнить опросный лист завода изготовителя счетчика.
5. При условии выполнения уличного освещения с защитой на выключатель, то он входит в общее количество отходящих линий.
6. При сочетании вводов ВК фидер уличного освещения вывести кабелем вниз.